Žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě

| Žadatel |
| --- |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: | ID datové schránky: |
| Zapsaná v OR vedeném: |  | Oddíl: |  | Vložka: |  |
| IČ / datum narození: |  | DIČ: |  |
| Zastoupená (jméno, funkce): |  |
| Sídlo společnosti / trvalé bydliště (ulice): |  | č.p./č.or.: |  |
| Místní část: |  | Obec: |  | PSČ: |  |
| Místo podnikání (pokud se liší) | Ulice a ČP: |  | PSČ: |  | Město |
| Osoba oprávněná pro smluvní záležitosti (pokud není statutárním orgánem, předloží kopii pověření) |
| Jméno a příjmení: |  |
| Telefon: |  | Mobil: |  |  | e-mail: |  |
| Osoba oprávněná pro technické záležitosti (nevyplňujte, pokud je shodná s žadatelem) |
| Jméno a příjmení: |  |
| Telefon: |  | Mobil: |  | e-mail: |
| Adresa pro zasílání faktur (nevyplňujte, pokud je shodná s adresou žadatele) |
| Jméno a příjmení: |  |
| Ulice: |  | č.p./č.or: |  |
| Místní část: |  | Obec: |  | PSČ: |  |
| Telefon: |  | Mobil: |  | e-mail: |  |

Specifikace umístění výrobny

| Ulice / č.parcelní (u novostavby) : |  | č.p./č.or: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místní část: |  | Obec: |  | PSČ: |  |
| Napěťová hladina připojení: |  | kV | Způsob připojení (1 fázové / 3 fázové): |  |

Žadatel žádá

|  | o připojení (NN žadatel vyplní řádky 1,2,3,4,7,8 VN žadatel 1 až 8) |
| --- | --- |
|  | o změnu rezervovaného výkonu (NN žadatel vyplní řádky 1,2,3,4,7,8 VN žadatel vyplňuje 1 až 8) |

Údaje o odběru

| 1 | Požadované datum připojení (změny výkonu): |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Stávající rezervovaný výkon / hodnota jističe před elektroměrem: |  | kW / A |
| 3 | Požadovaný rezervovaný výkon / hodnota jističe před elektroměrem |  | kW / A |
| 4 | Požadovaný přetok výkonu do LDS | _____________ kW / A |
| 5 | Charakter výroby elektřiny (základní zatížení, špička, proměnné): |  |
| 6 | Typ výrobny elektřiny (jaderná, fosilní, solární, větrná, vodní): |  |
| 7 | Požadovaná spolehlivost vyvedení výkonu (standartní, nadstandartní): |  |
| 8 | Akumulační zařízení připojené do výrobny: |  |
|  | Žadatel dále předloží základní údaje o výrobně (dle přílohy č.1. k vyhlášce 16/2016 Sb.): |
| a) | Zapojení výrobny do distribuční soustavy (jednopólové schéma, územní varianty připojení) |
| b) | Popis výrobny (celkový instalovaný výkon, elektrické schéma bloku, výroba elektřiny za rok, spolehlivost) |
| c) | Popis blokového transformátoru (typ, instalovaný výkon, dosažitelný výkon, zapojení, ztráty, zk. odolnost, Idyn, Ith, Izap, Ivyp, cos(fi)) |
| d) | Popis generátoru (typ, in. výkon zdánlivý a činný, zapojení, dynamické a časové konst.,konst. setrvačnosti) |
| e) | Popis vlastní spotřeby (celkový inst. příkon, jmenovité napětí, cos(fi), záběrový proud) |
| f) | Harmonogram přípravy výstavby výrobny (pouze u výrobny s rezervovaným výkonem nad 0,5 MW) |

Vyplňuje provozovatel distribuční soustavy

| Číslo odběrného místa EAN: |  | Typový diagram (TDD) typ, číslo: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Legenda:	 NN ..........nízké napětí (napětí mezi fázemi do 1kV)

VN .......... vysoké napětí (napětí mezi fázemi nad 1kV do 52kV)

Svým podpisem dále žadatel

| potvrzuje, že se seznámil s podmínkami připojení výrobny k distribuční soustavě Teplárny Kladno s.r.o., které jsou nedílnou součástí žádosti. |
| --- |
| bere na vědomí, že vlastník přípojky je podle § 45 zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nastala příčinou ohrožení života a zdraví osob, či poškození majetku. Zejména je povinen udržovat stromoví v blízkosti elektrického vedení tak, aby vzdálenost mezi větvemi a venkovním vedením nebyla menší než dva metry. Distributor je povinen za úplatu přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud jej o to její vlastník požádá. |
| zavazuje uhradit podíl na oprávněných nákladech podle příslušného právního předpisu (vyhlášky ERÚ č. 16/2016 Sb.). K tomuto účelu se zavazuje uzavřít s distributorem samostatnou smlouvu. |
| prohlašuje, že všechny údaje v této žádosti jsou správné a pravdivé. Je si vědom všech důsledků, které mohou být proti němu vyvozeny při uvedení nesprávných a nepravdivých údajů. |
| DATUM: | PODPIS ŽADATELE: |

Vyplní vlastník nemovitosti

| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |
| --- | --- |
| Zapsaná v OR vedeném: |  | Oddíl: |  | Vložka: |  |
| IČ / datum narození: |  | DIČ: |  |
| Zastoupená (jméno, funkce): |  |
| Sídlo společnosti / trvalé bydliště (ulice): |  | č.p./č.or: |  |
| Místní část: |  | Obec: |  | PSČ: |  |
| Výše uvedený vlastník nemovitosti souhlasí, ve smyslu § 50 zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů s uzavřením smlouvy pro výše uvedeného žadatele v příslušném místě připojení |
| Souhlasem bere na vědomí, že zřízením (rozšířením) zařízení distributora na dotčení nemovitosti vzniká distributorovi (a distributorem pověřeným společnostem) dle zákona 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů právo vstupovat a vjíždět na cizí pozemek v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou zařízení distributora a odečtem elektroměru |
| DATUM: | PODPIS VLASTNÍKA NEMOVITOSTI: |

Požadované přílohy

Aktuální výpis z obchodního rejstříku

Pověření (plná moc), pokud oprávněná osoba není statutárním orgánem

Situační plánek (nové připojení)

Harmonogram přípravy výstavby výrobny (pouze u výrobny s rezervovaným výkonem nad 0,5 MW)