**Elektrárna Chvaletice a.s. Dlouhodobý příkaz pro svařování**

**(„S/V“ příkaz)**

**I. Místo provádění požárně nebezpečné činnosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| přesné určení **místa** |  | |
| pracovní **úko**l |  | |
| použitá **technologie** |  | |
| **platnost** příkazu | od - do (**datum** výkonu práce): | od - do (**čas** výkonu práce): |
| (7 pracovních dnů) |  |  |

**II. Požárně nebezpečné činnosti bude provádět** -*potvrzuji, že jsem byl náležitě poučen a seznámen se způsobem zajištění pracoviště a srozuměn se způsobem provedení práce*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| příjmení | firma | podpis | č. průkazu (svářecího) | příjmení | firma | podpis | č. průkazu (svářecího) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Podrobná specifikace zvláštních požárně bezpečnostních opatření**

|  |  |
| --- | --- |
| čís | **Požárně bezpečnostní opatření** *(např. odstranění hořlavých nebo hoření podporujících nebo výbušných látek, seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, překrytí, utěsnění těchto látek nehořlavým materiálem, uložení svářecí soupravy, způsob požárního dohledu a další)*  ***Začátek a ukončení práce je nutné hlásit na Ohlašovnu požáru HZSp, tel. 2162 nebo mobil 724 557 649.*** |
| 1. | Před začátkem prací provést úklid okolních ploch a technologií, odstranění všech hořlavých a zápalných látek v okolí. |
| 2. | Osoba provádějící svářečské práce musí mít platné svářečské osvědčení dle ČSN EN ISO 9606-1. |
| 3. | Ruční hasicí přístroj na pracovišti – 2 ks. |
| 4. | Dodržení povinností určených vyhláškou MV ČR 87/2000 Sb., dodržení ČSN 050600, ČSN 050610, ČSN 050630 a MPI ECH\_0\_233. |
| 5. | Osoby, které provádějí svářečské práce, jsou povinny dodržovat místní provozní instrukci 7EC(ECH0)\_0\_232 Svařování a provádění požárně nebezpečných činností |
|  | nebezpečných činností v ECH, vystavování „S/V“ příkazů. |
| 6. | Následný požární dohled po skončení prací min. 8 hodin, interval kontroly určí odpovědná osoba. |
| 7. | Dozor pomocníka svářeče během provádění požárně nebezpečné činnosti. |
|  |  |

**Určená zvláštní požárně bezpečnostní opatření stanovil a příkaz vydal** *(zadavatel práce)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| příjmení | funkce | podpis | příjmení | funkce | podpis |
|  |  |  |  |  |  |

**IV. Určená zvláštní požárně bezpečnostní opatření provedl** *(pracovník provádějící práci, potvrzeno podpisem)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| příjmení | firma | podpis | příjmení | firma | podpis |
|  |  |  |  |  |  |

**V. Požární dohled během činnosti bude provádět – jméno a podpis** *(seznámení s bezpečnostními opatřeními)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| příjmení | firma | podpis | příjmení | firma | podpis |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VI. Požární dohled po skončení činnosti bude provádět – jméno, podpis, viz příloha**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jméno, firma | čas od - do | podpis | jméno, firma | čas od - do | podpis |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VII. Měření koncentrace hořlavých látek \*** nehodící se škrtni

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kdy\* | před započetím činnosti | | v intervalech **..........** hodin | trvale | neměří se |
| sledované látky |  | | | | |
| měření bude provádět | | | | | |
| jméno a příjmení | | firma | podpis | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |

**VIII. Provedená zvláštní požárně bezpečnostní opatření zkontroloval** *(vedoucí provádějící práce)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| příjmení | funkce | datum a čas | výsledek kontroly | podpis |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**IX. Povinné hlášení začátku a konce práce**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **zahájení činnosti** | | | **ukončení činnosti** | | |
| **1.den** | příjmení | datum/čas | podpis | příjmení | datum/čas | podpis |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **2.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **3.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **4.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **5.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **6.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
| **7.den** |  |  |  |  |  |  |
| předal |  |  |  |  |  |  |
| převzal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Za zajištění dodržování platných předpisů při provádění požárně nebezpečných činností je odpovědný níže podepsaný vedoucí zaměstnanec nebo jeho zástupce, kteří zajistí poučení osob zde pracujících a poskytnou jim na požádání platné předpisy.

Změní-li se podmínky požární bezpečnosti stanovené v dlouhodobém příkazu v průběhu svařování, lze v něm pokračovat až po novém vyhodnocení a zajištění odpovídajících základních nebo zvláštních požárně bezpečnostních opatření. Vydavatel S/V příkazu ukončí platnost dlouhodobého příkazu a po vyhodnocení vystaví příkaz nový.