|  | Kapitola | Podkapitola |
| --- | --- | --- |
| 1 | Administrativní činnosti, budovy |  |
| 1.1 |  | Pohyb v objektu |
| 1.2 |  | Administrativní činnosti |
| 1.3 |  | Specifika práce v zahraničí |
| 1.4 |  | Skladování materiálu, manipulace s břemeny |
| 2 | Pohyb ve výrobních objektech Elektrárny Počerady, a.s. |  |
| 2.1 |  | Pohyb v objektu |
| 3 | Používání dopravních prostředků |  |
| 3.1 |  | Používání dopravních prostředků |
| 4 | Zauhlování |  |
| 4.1 |  | Specifika pohybu v prostorech |
| 4.2 |  | Skládka paliva |
| 4.3 |  | Zásobníky paliva |
| 4.4 |  | Železniční doprava, rozmrazovací tunely |
| 4.5 |  | Údržba a opravy zařízení |
| 4.6 |  | Provozování stavebních strojů |
| 5 | Kotelna |  |
| 5.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 5.2 |  | Provoz a obsluha zařízení (kotle) |
| 5.3 |  | Údržba a opravy zařízení (kotle) |
| 5.4 |  | Zásobníky paliva |
| 6 | Strojovna |  |
| 6.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 6.2 |  | Provoz a obsluha zařízení |
| 6.3 |  | Údržba a opravy zařízení |
| 7 | Společná technologie (Bagrovačky, odpopílkování, odsiřování, CHUV, kompresorovny) |  |
| 7.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 7.2 |  | Provoz a obsluha zařízení |
| 7.3 |  | Kalové hospodářství |
| 7.4 |  | Zdroje ionizující záření |
| 8 | ČOV, LOV, usazovací nádrže, uložiště popílku |  |
| 8.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 8.2 |  | Provoz a obsluha zařízení |
| 8.3 |  | Údržba a opravy zařízení |
|  | Čerpací stanice, chladicí věže |  |
| 9.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 10 | Údržba technologie SAM a ZAU |  |
| 10.1 | Změna 8/2023 | Dílny, garáže a jiné prostory |
| 10.2 | Změna 8/2023 | Ruční, mechanické, pneumatické a elektrické nářadí |
| 10.3 | Změna 8/2023 | Ruční a mechanická manipulace |
| 10.4 | Změna 8/2023 | Svařování, řezání, pálení a tlakové nádoby |
| 10.5 | Změna 8/2023 | Montáže konstrukcí a potrubí, natěračské práce |
| 11 | Elektrická zařízení |  |
| 11.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 11.2 |  | Obsluha zařízení |
| 11.3 |  | Práce na zařízení |
| 11.4 |  | Práce na B-příkaz |
| 11.5 |  | Rozvodny a transformovny |
| 11.6 |  | Akumulátorovny |
| 11.7 |  | Kabelové kanály |
| 11.8 |  | Dieselgenerátory |
| 12 | Tlaková zařízení |  |
| 12.1 |  | Pohyb, obsluha a práce |
| 13 | Plynová zařízení |  |
| 13.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 13.2 |  | Provoz a obsluha plyn. zařízení |
| 13.3 |  | Údržba a opravy plyn. zařízení |
| 13.4 |  | Paroplynový zdroj- specifika |
| 13.5 |  | Bezpečnostní požadavky |
| 14 | Transportní zařízení (jeřáby, výtahy, pasy, dopravníky) |  |
| 14.1 |  | Provozování jeřábů |
| 14.2 | Změna 4/2025 | Provozování výtahů |
| 14.3 |  | Provozování pasové dopravy |
| 14.4 | Změna 8/2023 | Provozování manipulačních vozíků |
| 15 | CHLaS |  |
| 15.1 |  | Specifika činností |
| 16 | Laboratoře, zkušebnictví |  |
| 16.1 |  | Specifika pohybu v objektu |
| 16.2 |  | Obsluha nádob na tech.plyny |
| 16.3 |  | Práce v laboratořích a zkušebnách |
| 17 | Diagnostika, měření, revize |  |
| 17.1 |  | Specifika činností |
| 18 | Obráběcí stroje, nářadí, údržbářské práce |  |
| 18.1 |  | Provozování zařízení |
| 18.2 |  | Údržba a opravy zařízení |
| 18.3 |  | Údržbářské práce |
| 19 | Práce ve výškách a nad volnou hloubkou |  |
| 19.1 |  | Bezpečné pracovní plošiny |
| 19.2 |  | Prostředky osobního zajištění |
| 19.3 |  | Používání žebříků |
| 19.4 |  | Práce v blízkosti vodní hladiny |
| 19.5 |  | Práce na střechách |
| 19.6 |  | Pohyb na cisternách |
| 20 | Staveniště |  |
| 20.1 |  | Specifika pohybu na staveništi |
| 21 | Sklady, logistika |  |
| 21.1 |  | Pohyb v areálu, objektu |
| 21.2 |  | Strojní vybavení skladů |

Všeobecně

Podle § 102 zákona č. 262/2006 Sb, zákoníku práce, je jednou z povinností zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet stanovené metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.

Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

S riziky, s jejich vyhodnocením a s opatřeními na ochranu před těmito riziky je zaměstnavatel povinen seznamovat zaměstnance.

Hodnocení míry rizika

Míra rizika je vyjádřena dvěma parametry, a to četností nebo pravděpodobností vzniku nebezpečné události a předpokládanou závažností negativního důsledku.

Hodnocení četnosti nebo pravděpodobnosti vzniku nebezpečné události je prováděno ve třech stupních:

a) vysoce nepravděpodobný - vznik události je téměř vyloučen

b) nepravděpodobný - vznik události se nepředpokládá, ale není během delšího období (životnosti   systému, apod.) vyloučen

c) pravděpodobný - vznik události lze během určitého časového období očekávat nebo se s určitou četností pravidelně či nepravidelně opakuje

Hodnocení předpokládané závažnosti negativního důsledku nebezpečné události je prováděno ve třech stupních:

- mírně škodlivé - bez následků pro člověka (případně lze očekávat jen drobné poranění) a pro systém (případně jen se zanedbatelnou škodou)

- škodlivé - při události lze očekávat vznik lehkého úrazu, případně škodu menšího rozsahu

- extrémně škodlivé - při události není vyloučen vznik závažného úrazu (těžkého, smrtelného hromadného) nebo škody velkého rozsahu

Míra rizika je kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti vzniku nebezpečné události a předpokládané závažnosti negativního důsledku této události. Hodnocení míry rizika je prováděno podle následující tabulky:

| RIZIKO |  | mírně škodlivé | škodlivé | extrémně škodlivé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| vysoce nepravděpodobné | a | zanedbatelné riziko | přijatelné riziko | mírné riziko |
| nepravděpodobné | b | přijatelné riziko | mírné riziko | značné riziko |
| pravděpodobné | c | mírné riziko | značné riziko | nepřijatelné riziko |

Definice jednotlivých stupňů rizika

Zanedbatelné riziko - systém je naprosto bezpečný, zbytkové riziko je tak nízké, že při běžném provozu neznamená prakticky žádné nebezpečí pro obsluhu ani systém, není třeba přijímat žádná opatření

Přijatelné riziko - vyhovující stav, kdy lze riziko považovat za přijatelné a není třeba přijímat další opatření. V případě obsluhy tohoto systému kvalifikovaným zaměstnancem (poučeným, zaškoleným apod.) při dodržování návodu výrobce či předpisu provozovatele lze předpokládat, že riziko vyplývající z provozování systému nepřekročí všeobecně přijatelné, zdraví ani systém neohrožující meze. Případná opatření proto spočívají především v zajištění obsluhy zařízení kvalifikovanými zaměstnanci, dodržování předepsaných postupů, návodů výrobce, předpisů provozovatele apod.

Mírné riziko - riziko již nelze považovat za přijatelné a musí být zredukováno, avšak s ohledem na co nejnižší vynaložené náklady. Opatření musí být zavedena v určeném časovém termínu. Systém je možno provozovat obsluhou řádně zaškolenou, s potřebnými znalostmi, pravidelně ověřovanými zkouškou apod. Obsluha musí být seznámena se všemi hrozícími riziky a tam, kde je to potřebné, musí používat odpovídající OOPP. Doporučuje se připravovat další opatření, která by hrozící rizika snížila a umožnila je znovu přehodnotit

Značné riziko - stav systému je nutno považovat již za nebezpečný. Je třeba neprodleně zahájit činnost vedoucí k takovým úpravám systému (a to i za cenu vynaložení značných finančních prostředků), které hrozící rizika sníží a umožní jej znovu přehodnotit. V případě nezbytnosti provozování tohoto systému je nutno jej omezit na nejmenší možnou míru s tím, že musí být všestranně zajištěn, např. tím, že bude obsluhován vysoce kvalifikovaným zaměstnancem seznámeným se všemi riziky a vybaveným všemi dostupnými prostředky vedoucími ke snížení hrozícího rizika, pokud možno pod dozorem jiného vysoce kvalifikovaného zaměstnance apod.

Nepřijatelné riziko - stav systému, který neumožňuje jeho provozování v žádném případě. Případný dosavadní provoz je nutno okamžitě zastavit. Systém je třeba nahradit jiným systémem s přijatelnými hodnotami rizika. Není-li to možné, potom je třeba nahradit ty části systému, které jsou vlastním zdrojem rizika, případně systém zcela zrekonstruovat.

Opatření ke snížení nebo odstranění rizika

Jestliže v hodnoceném systému existuje nebezpečí, které vyvolává ohrožení s vyšším rizikem než je riziko přijatelné, je třeba předpokládat, že způsobí zranění nebo škodu, pokud nebudou přijata žádná bezpečnostní opatření. V případě, kdy je zjištěno riziko vyšší než je riziko přijatelné, je tedy třeba navrhnout opatření buď k jeho úplnému odstranění, nebo k jeho snížení.

Úplně lze riziko odstranit tehdy, jestliže se odstraní nebezpečí (např. nebezpečná chemická látka se nahradí jinou - neškodnou), nebo se odstraní ohrožení (např. se vyloučí přítomnost osob v nebezpečném prostoru).

Rizika se přednostně snižují konstrukčním a projektovým řešením. Jestliže se tímto řešením nedosáhne požadované úrovně bezpečnosti, navrhuje se použití bezpečnostních zařízení a opatření kolektivní ochrany (např. zábradlí jako ochrana zaměstnanců proti pádu). Jestliže ani tato ochrana není dostačující nebo proveditelná, pokračuje se ochranou individuální (např. bezpečnostní postroj jako ochrana zaměstnance proti pádu) a organizačními opatřeními. Zůstatková rizika se řeší bezpečnostními instrukcemi, místními provozními předpisy, novými pracovními postupy a školením zaměstnanců.

Provádění hodnocení rizik

Hodnocení rizik se doporučuje provádět vždy, jestliže se změní podmínky, které by mohly ovlivnit působení nebezpečí na pracovišti nebo ohrožení zaměstnanců, tzn. např.:

- při každé změně pracovního programu (postupu, technologie apod.)

- při změně právních předpisů a ostatních předpisů k zajištění BOZP

- při zavedení nového pracovního režimu (snížení počtu zaměstnanců, změna směnného režimu apod.)

- při instalaci nových pracovních prostředků (strojů, zařízení apod.)

- při změně požadavků na kvalifikaci zaměstnanců nebo při výměně osazenstva (obsluhy)

- na základě vyhodnocení důsledku havárie či mimořádného stavu

Kromě výše uvedených případů se doporučuje provádět hodnocení rizika opakovaně, nejméně jednou za tři roky.

Využívání evidence rizik

Systém slouží zejména vedoucím zaměstnancům, kteří mají podle zákoníku práce za povinnost pravidelně seznamovat své podřízené s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s riziky jejich práce, s jejich vyhodnocením a s opatřeními na ochranu před těmito riziky.

Systém je rovněž možné využívat při provádění vstupních školení BOZP nových zaměstnanců a také k plnění ustanovení § 101 zákoníku práce, které ukládá zaměstnavatelům, kteří plní úkoly na jednom pracovišti, vzájemně se písemně informovat o rizicích.

Aktualizace 24. 4. 2025

OZO v prevenci rizik Elektrárna Počerady, a.s.

Pavel Zahrádka - ROVS/506/PREV/2021